## Sheet1
DCR_Plot_ID | DCR_Sub-Plot | Power Demand (kVA) | Daily Average potable water demand (m3/day) | Daily Peak potable water demand (m3/day) | Daily Average sewage flow (m3/day) | Daily Peak sewage flow (m3/day) | Avg irrigation demand (m3/day)
CC-001 | CC-001-01 | 12336.8196 | 632 | 948 | 442 | 951.2965 | 653.3625
CC-001 | CC-001-02 | 4994.7362 | 223.18 | 334.77 | 85.3663 | 183.7301 | 55.445
CC-001 | CC-001-03 | 12334.6725 | 913.76 | 1370.64 | 776.696 | 1671.6475 | 10.9512
CC-001 | CC-001-04 | 22.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4182
CC-001 | CC-001-05 | 1543.0561 | 92.16 | 138.24 | 78.336 | 168.599 | 25.4268
CC-001 | CC-001-06 | 990.6686 | 62.7 | 94.05 | 53.295 | 114.7044 | 9.3996
CC-001 | CC-001-07 | 3966.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4796
CC-001 | CC-001-08 | 48.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5412
CC-001 | CC-001-09 | 7019.5959 | 362.4707 | 543.706 | 308.1001 | 663.1098 | 28.8972
CC-001 | CC-001-10 | 48.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.011
CC-002 | CC-002-01 | 447.6341 | 19.7201 | 29.5802 | 16.7621 | 36.0763 | 24.8925
CC-002 | CC-002-02 | 20.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.225
CC-002 | CC-002-03 | 3325.717 | 159.429 | 239.1434 | 135.5146 | 291.662 | 14.3442
CC-002 | CC-002-04 | 2455.7611 | 117.6525 | 176.4788 | 100.0046 | 215.2355 | 24.2352
CC-002 | CC-002-05 | 2595.4576 | 124.5197 | 186.7796 | 105.8418 | 227.7985 | 14.7788
CC-002 | CC-002-06 | 790.9332 | 36.8563 | 55.2845 | 31.3279 | 67.4256 | 42.1688
CC-003 | CC-003-01 | 1349.7037 | 25.5231 | 38.2846 | 21.6946 | 46.6923 | 7.525
CC-003 | CC-003-02 | 3184.2892 | 76.26 | 114.39 | 36.6868 | 78.9594 | 4.1775
CC-003 | CC-003-03 | 6293.2091 | 193.54 | 290.31 | 92.7664 | 199.657 | 34.5
CC-004 | CC-004-01 | 153.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4704
CC-004 | CC-004-02 | 292.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1745
CC-004 | CC-004-03 | 124.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8015
CC-004 | CC-004-04 | 365.0688 | 0.36 | 0.54 | 0.1377 | 0.29637 | 0
CC-004 | CC-004-05 | 48.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0947
CC-004 | CC-004-06 | 462.6637 | 0.2 | 0.3 | 0.12325 | 0.26527 | 18.289
CC-004 | CC-004-07 | 156.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.918
CC-005 | CC-005-01 | 4101.9443 | 74.8169 | 112.2254 | 63.5944 | 136.8713 | 21.492
CC-005 | CC-005-02 | 7246.8177 | 243.04 | 364.56 | 206.584 | 444.6214 | 11.2931
CC-005 | CC-005-03 | 2604.2294 | 134.0202 | 201.0303 | 113.9172 | 245.1788 | 3.1284
CC-005 | CC-005-04 | 2146.5698 | 127.92 | 191.88 | 108.732 | 234.0189 | 3.9919
CC-005 | CC-005-05 | 951.2287 | 30.26 | 45.39 | 25.721 | 55.3581 | 7.9758
CC-005 | CC-005-06 | 1654.2732 | 50.14 | 75.21 | 42.619 | 91.7269 | 3.4992
CC-005 | CC-005-07 | 845.6602 | 26.16 | 39.24 | 22.236 | 47.8575 | 7.4304
CC-005 | CC-005-08 | 713.3642 | 22.1 | 33.15 | 18.785 | 40.4301 | 5.8806
CC-005 | CC-005-09 | 351.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03
CC-005 | CC-005-10 | 227.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4538
CC-006 | CC-006-01 | 2864.0802 | 127.0701 | 190.6051 | 108.0096 | 232.4641 | 3.834
CC-006 | CC-006-02 | 1316.6177 | 45.843 | 68.7645 | 38.9665 | 83.8659 | 4.9842
CC-006 | CC-006-03 | 895.8485 | 28.74 | 43.11 | 24.429 | 52.5774 | 3.1212
CC-006 | CC-006-04 | 2198.5319 | 36.81 | 55.215 | 31.2885 | 67.3408 | 4.482
CC-006 | CC-006-05 | 1517.9359 | 84.21 | 126.315 | 32.2103 | 69.3248 | 2.6775
CC-006 | CC-006-06 | 1018.3711 | 32.76 | 49.14 | 27.846 | 59.9317 | 3.3012
CC-006 | CC-006-07 | 1315.2607 | 46.6237 | 69.9356 | 39.6302 | 85.2942 | 4.1958
CC-006 | CC-006-08 | 1687.6685 | 46.1 | 69.15 | 39.185 | 84.3361 | 4.0878
CC-006 | CC-006-09 | 4461.4796 | 178.2509 | 267.3764 | 151.5133 | 326.0951 | 13.8
CC-006 | CC-006-10 | 1436.4034 | 50.724 | 76.0859 | 43.1154 | 92.7953 | 4.1364
CC-006 | CC-006-11 | 1757.863 | 53.5 | 80.25 | 45.475 | 97.8738 | 4.1958
CC-006 | CC-006-12 | 1139.1454 | 40.2102 | 60.3152 | 34.1786 | 73.5611 | 2.8134
CC-006 | CC-006-13 | 1043.6731 | 32.74 | 49.11 | 27.829 | 59.8951 | 4.6152
CC-006 | CC-006-14 | 1596.0155 | 50.06 | 75.09 | 42.551 | 91.5806 | 4.3578
CC-007 | CC-007-01 | 7351.8408 | 162.86 | 244.29 | 81.0033 | 174.3397 | 18.46
CC-007 | CC-007-02 | 3196.6527 | 43.105 | 64.6575 | 36.6393 | 78.857 | 8.8675
CC-008 | CC-008-01 | 5340.6706 | 130 | 195 | 110.5 | 237.8241 | 42.9975
CC-008 | CC-008-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC-008 | CC-008-03 | 6592.4234 | 170.78 | 256.17 | 72.8407 | 156.7718 | 41.2506
CC-008 | CC-008-04 | 34.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4375
CC-008 | CC-008-05 | 2455.7438 | 112.6293 | 168.944 | 95.7349 | 206.046 | 14.9904
CC-008 | CC-008-06 | 2035.9783 | 99.0724 | 148.6085 | 84.2115 | 181.2446 | 17.6148
CC-008 | CC-008-07 | 349.4989 | 25.38 | 38.07 | 21.573 | 46.4306 | 28.0181
CC-008 | CC-008-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC-009 | CC-009-01 | 2153.7414 | 94.9594 | 142.4391 | 80.7155 | 173.7203 | 68.1
CC-009 | CC-009-02 | 2009.5192 | 90.214 | 135.321 | 76.6819 | 165.039 | 23.46
CC-009 | CC-009-03 | 1273.494 | 56.6514 | 84.9771 | 48.1537 | 103.639 | 10.3313
CC-009 | CC-009-04 | 788.1706 | 35.9382 | 53.9073 | 30.5475 | 65.7459 | 11.8912
CC-009 | CC-009-05 | 43.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4475
CC-009 | CC-009-06 | 9.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2662
CC-009 | CC-009-07 | 2840.123 | 130.3915 | 195.5873 | 110.8328 | 238.5404 | 48.9525
CC-009 | CC-009-08 | 1084.1774 | 43.8141 | 65.7212 | 37.242 | 80.1543 | 30.54
CC-009 | CC-009-09 | 1409.0902 | 30.15 | 45.225 | 25.6275 | 55.1569 | 4.9998
CC-009 | CC-009-10 | 2256.9202 | 44.73 | 67.095 | 38.0205 | 81.8298 | 39.427
CC-010 | CC-010-01 | 10719.0223 | 325.36 | 488.04 | 276.556 | 595.2189 | 20.4066
CC-010 | CC-010-02 | 2372.4677 | 94.1207 | 141.181 | 80.0026 | 172.1859 | 2.8512
CC-010 | CC-010-03 | 1555.802 | 109.54 | 164.31 | 53.8764 | 115.9557 | 2.2
CC-010 | CC-010-04 | 2924.5447 | 170.4772 | 255.7158 | 144.9056 | 311.8738 | 4.05
CC-010 | CC-010-05 | 2642.209 | 146.7507 | 220.1261 | 124.7381 | 268.4682 | 4.71
CC-010 | CC-010-06 | 1716.2677 | 109.82 | 164.73 | 52.6932 | 113.4092 | 3.175
CC-010 | CC-010-07 | 2369.8633 | 82.5091 | 123.7637 | 70.1327 | 150.9435 | 3.3552
CC-010 | CC-010-08 | 231.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1875
CC-011 | CC-011-01 | 718.5907 | 46.44 | 69.66 | 39.474 | 84.9581 | 107.9539
CC-011 | CC-011-02 | 226.417 | 5.04 | 7.56 | 4.284 | 9.2203 | 7.1962
CC-011 | CC-011-03 | 117.7222 | 10.76 | 16.14 | 9.146 | 19.6845 | 4.5025
CC-012 | CC-012-01 | 12.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1526
CC-012 | CC-012-02 | 2156.7423 | 99.9931 | 149.9896 | 84.9941 | 182.929 | 5.6628
CC-012 | CC-012-03 | 5883.2955 | 480.8 | 721.2 | 408.68 | 879.5834 | 11.6325
CC-012 | CC-012-04 | 3339.7431 | 150.7091 | 226.0637 | 128.1028 | 275.7098 | 23.7276
CC-012 | CC-012-05 | 4198.6455 | 169.08 | 253.62 | 70.255 | 151.2068 | 14.155
CC-013 | CC-013-01 | 117.1789 | 1.26 | 1.89 | 1.071 | 2.3051 | 4.9393
CC-013 | CC-013-02 | 4855.7522 | 112.9 | 169.35 | 95.965 | 206.5411 | 59.98
CC-013 | CC-013-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC-014 | CC-014-01 | 19.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3165
CC-014 | CC-014-02 | 19.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.194
CC-014 | CC-014-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC-015 | CC-015-01 | 16.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1025
CC-015 | CC-015-02 | 32.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1829
CC-016 | CC-016-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC-017 | CC-017-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC-017 | CC-017-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC-018 | CC-018-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC-019 | CC-019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC-019 | CC-019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC-020 | CC-020-01 | 3685.8888 | 189.7 | 284.55 | 100.7505 | 216.8407 | 18.255
CC-020 | CC-020-02 | 9842.347 | 497.0896 | 745.6345 | 422.5262 | 909.384 | 9.2375
CC-020 | CC-020-03 | 3282.5886 | 151.0888 | 226.6332 | 61.5782 | 132.532 | 5.3225
CC-020 | CC-020-04 | 8540.5506 | 369.0034 | 553.5051 | 313.6529 | 675.0609 | 7.2575
CC-021 | CC-021-01 | 3791.5487 | 152.586 | 228.8791 | 129.6981 | 279.1434 | 12.2075
CC-021 | CC-021-02 | 4243.5177 | 188.3048 | 282.4572 | 160.0591 | 344.4879 | 5.7625
CC-021 | CC-021-03 | 5537.751 | 242.7679 | 364.1518 | 206.3527 | 444.1236 | 10.3462
CC-021 | CC-021-04 | 1246.7441 | 62.0021 | 93.0031 | 52.7018 | 113.4276 | 14.6664
CC-021 | CC-021-05 | 6255.7435 | 314.04 | 471.06 | 266.934 | 574.5099 | 11.2969
CC-021 | CC-021-06 | 8315.7866 | 260.51 | 390.765 | 99.6451 | 214.4616 | 27.2925
CC-022 | CC-022-01 | 3242.5331 | 124.5621 | 186.8431 | 105.8778 | 227.8759 | 18.1602
CC-022 | CC-022-02 | 5739.1154 | 300.37 | 450.555 | 114.8915 | 247.2758 | 25.7175
CC-022 | CC-022-03 | 5607.2275 | 249.047 | 373.5706 | 211.69 | 455.6108 | 15.6978
CC-022 | CC-022-04 | 3108.3449 | 146.4105 | 219.6158 | 66.1 | 142.2641 | 7.4125
CC-022 | CC-022-05 | 2582.6568 | 116.0996 | 174.1493 | 98.6846 | 212.3944 | 5.6425
CC-023 | CC-023-01 | 37.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1672
CC-023 | CC-023-02 | 3629.4282 | 172.7573 | 259.136 | 146.8437 | 316.0451 | 26.115
CC-023 | CC-023-03 | 1317.3281 | 60.8926 | 91.3389 | 51.7587 | 111.3979 | 10.2863
CC-023 | CC-023-04 | 9.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4992
CC-023 | CC-023-05 | 481.0982 | 10.14 | 15.21 | 8.619 | 18.5503 | 6.0918
CC-023 | CC-023-06 | 12.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2487
CC-024 | CC-024-01 | 14.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846
CC-024 | CC-024-02 | 817.5725 | 37.8562 | 56.7844 | 32.1778 | 69.2548 | 14.3737
CC-024 | CC-024-03 | 2543.3478 | 110.5184 | 165.7776 | 93.9407 | 202.1842 | 9.5875
CC-024 | CC-024-04 | 121.1619 | 8.58 | 12.87 | 7.293 | 15.6964 | 7.4945
CC-024 | CC-024-05 | 1607.4181 | 65.9037 | 98.8556 | 56.0182 | 120.5654 | 4.2075
CC-024 | CC-024-06 | 266.256 | 6.12 | 9.18 | 5.202 | 11.196 | 1.5
CC-025 | CC-025-01 | 438.7494 | 14.1391 | 21.2087 | 12.0183 | 25.8664 | 13.9125
CC-025 | CC-025-02 | 312.719 | 14.1541 | 21.2311 | 12.0309 | 25.8937 | 8.19
CC-025 | CC-025-03 | 21.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628
CC-025 | CC-025-04 | 631.1314 | 28.6613 | 42.9919 | 24.3621 | 52.4334 | 13.6163
CC-025 | CC-025-05 | 499.008 | 10.14 | 15.21 | 8.619 | 18.5503 | 37.95
CC-025 | CC-025-06 | 209.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2873
CC-026 | CC-026-01 | 2851.2937 | 102.3587 | 153.5381 | 87.0049 | 187.2568 | 8.335
CC-026 | CC-026-02 | 876.8935 | 40.2662 | 60.3993 | 34.2263 | 73.6637 | 20.745
CC-026 | CC-026-03 | 877.1192 | 40.2811 | 60.4217 | 34.239 | 73.691 | 20.8837
CC-026 | CC-026-04 | 996.6718 | 45.9512 | 68.9268 | 39.0585 | 84.0638 | 18.9225
CC-026 | CC-026-05 | 630.5114 | 28.6613 | 42.9919 | 24.3621 | 52.4334 | 12.54
CC-026 | CC-026-06 | 593.7108 | 27.0513 | 40.577 | 22.9936 | 49.4881 | 12.8625
CC-026 | CC-026-07 | 489.5795 | 10.14 | 15.21 | 8.619 | 18.5503 | 16.0925
CC-026 | CC-026-08 | 42.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4532
CC-026 | CC-026-09 | 166.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6281
CC-027 | CC-027-01 | 2277.8902 | 104.0902 | 156.1352 | 88.4766 | 190.4242 | 15.66
CC-027 | CC-027-02 | 996.5239 | 46.1599 | 69.2398 | 39.2359 | 84.4456 | 10.8825
CC-027 | CC-027-03 | 787.1114 | 36.137 | 54.2054 | 30.7164 | 66.1095 | 15.2963
CC-027 | CC-027-04 | 692.8949 | 31.7222 | 47.5833 | 26.9639 | 58.0331 | 13.23
CC-027 | CC-027-05 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
CC-028 | CC-028-01 | 4409.9402 | 172.5103 | 258.7654 | 146.6337 | 315.5931 | 10.3025
CC-028 | CC-028-02 | 5259.5126 | 195.62 | 293.43 | 166.277 | 357.8704 | 21.3408
CC-028 | CC-028-03 | 2337.8233 | 107.3773 | 161.066 | 91.2707 | 196.4379 | 5.18
CC-028 | CC-028-04 | 4850.9454 | 228.5516 | 342.8273 | 194.2688 | 418.116 | 6.5725
CC-029 | CC-029-01 | 10690.0976 | 225.42 | 338.13 | 191.607 | 412.387 | 8.475
CC-029 | CC-029-02 | 3100.749 | 67.16 | 100.74 | 57.086 | 122.8636 | 26.8087
CC-029 | CC-029-03 | 4088.5061 | 183.3967 | 275.0951 | 155.8872 | 335.509 | 8.17
CC-029 | CC-029-04 | 61.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6364
CC-029 | CC-029-05 | 13.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4476
CC-029 | CC-029-06 | 565.7105 | 7.11 | 10.665 | 6.0435 | 13.0072 | 4.6579
CC-030 | CC-030-01 | 2145.1752 | 45.48 | 68.22 | 38.658 | 83.2019 | 35.0625
CC-030 | CC-030-02 | 1054.2648 | 48.7559 | 73.1339 | 41.4426 | 89.1949 | 21.6187
CC-030 | CC-030-03 | 1341.3991 | 61.6379 | 92.4569 | 52.3922 | 112.7614 | 21.9825
CC-030 | CC-030-04 | 19.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097
CC-031 | CC-031-01 | 1476.6896 | 74.893 | 112.3394 | 63.659 | 137.0104 | 10.8925
CC-031 | CC-031-02 | 717.535 | 32.8552 | 49.2827 | 27.9269 | 60.1058 | 11.2538
CC-031 | CC-031-03 | 320.7565 | 7.11 | 10.665 | 6.0435 | 13.0072 | 8.345
CC-031 | CC-031-04 | 10.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3572
CC-032 | CC-032-01 | 1339.6999 | 61.0661 | 91.5992 | 51.9062 | 111.7154 | 11.4637
CC-032 | CC-032-02 | 496.2714 | 10.14 | 15.21 | 8.619 | 18.5503 | 17.6494
CC-032 | CC-032-03 | 10.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326
CC-032 | CC-032-04 | 349.8394 | 15.764 | 23.646 | 13.3994 | 28.839 | 8.4225
CC-032 | CC-032-05 | 38.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4918
CC-033 | CC-033-01 | 817.4394 | 39.5725 | 59.3587 | 33.6366 | 72.3945 | 20.8575
CC-033 | CC-033-02 | 800.6069 | 36.7183 | 55.0775 | 31.2106 | 67.1731 | 30.3487
CC-033 | CC-033-03 | 588.4181 | 26.9917 | 40.4875 | 22.9429 | 49.379 | 6.5925
CC-033 | CC-033-04 | 876.8574 | 39.9731 | 59.9596 | 33.9771 | 73.1274 | 33.1125
CC-033 | CC-033-05 | 14.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8668
CC-033 | CC-033-06 | 466.0752 | 21.0136 | 31.5203 | 17.8615 | 38.4426 | 15.6375
CC-033 | CC-033-07 | 10.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2899
CC-033 | CC-033-08 | 352.0318 | 15.764 | 23.646 | 13.3994 | 28.839 | 12.2287
CC-033 | CC-033-09 | 351.4702 | 15.764 | 23.646 | 13.3994 | 28.839 | 11.2538
CC-033 | CC-033-10 | 48.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1948
|  | 347257.5538 | 14145.5745 | 21218.3617 | 10953.7403 | 23575.2381 | 3335.4088
|  | 347257.5538 | 14145.5745 | 21218.3617 | 10953.7403 | 23575.2381 | 3335.4088